## Hoja1
Gestor de red | Provincia | Municipio | Coordenada UTM X | Coordenada UTM Y | Subestación | Nivel de Tensión (kV) | Capacidad firme disponible (MW) | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias | Capacidad de acceso firme de demanda ocupada (MW) | Capacidad de acceso firme admitida y no evaluada (MW): | Posiciones ocupadas | Posiciones libres | Nudo 0* | Comentarios
R1-052 | Girona | Ripoll | 434345.716 | 46373669.7018 | SE-132 | 132 | 0.7 | 0 | 11.1 | 0
R1-052 | Girona | Ripoll | 434345.716 | 46373669.7018 | SE-132 | 20 | 0.7 | 0 | 11.1 | 0
R1-052 | Girona | Ripoll | 433284.3162 | 4672690.8216 | SE-003 | 45 | 0 | 0 | 7 | 0 |  |  |  | La capacidad de la red se ve limitada a 0 por los compromisos adquiridos con el Distribuidor Aguas Arriba, en condiciones de operación de N-1.
R1-052 | Girona | Ripoll | 433284.3162 | 4672690.8216 | SE-003 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 |  |  |  | La capacidad de la red se ve limitada a 0 por los compromisos adquiridos con el Distribuidor Aguas Arriba, en condiciones de operación de N-1
R1-052 | Girona | Ripoll | 431511.5795 | 4674527.2249 | SE-032 | 25 | 0.7 | 0 | 4.1 | 0
R1-052 | Girona | Ripoll | 431511.5795 | 4674527.2249 | SE-032 | 20 | 0.7 | 0 | 4.1 | 0