## Hoja1
Gestor de red | Provincia | Municipio | Coordenada UTM X | Coordenada UTM Y | Subestación | Nivel de Tensión (kV) | Capacidad firme disponible (MW) | Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias | Capacidad ocupada (MW) | Capacidad admitida y no resuelta (MW) | Posiciones ocupadas | Posiciones libres | Nudo Afección RdT | Nudo limitado por Scc | Nudo 0* | Comentarios
R1-052 | Girona | Ripoll | 929658.468 | 4686492.161 | SE-132 | 132 | 24.107 | 0 | 3.37 | 0 |  |  |  | 0
R1-052 | Girona | Ripoll | 929658.468 | 4686492.161 | SE-132 | 20 | 23.853 | 0 | 3.37 | 0 |  |  |  | 0
R1-052 | Girona | Ripoll | 928666.62 | 4685435.837 | SE-003 | 45 | 9.207 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | La capacidad de la red se ve limitada a por los compromisos adquiridos con el Distribuidor Aguas Arriba.
R1-052 | Girona | Ripoll | 928666.62 | 4685435.837 | SE-003 | 20 | 12.207 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | La capacidad de la red se ve limitada a por los compromisos adquiridos con el Distribuidor Aguas Arriba.
R1-052 | Girona | Ripoll | 926759.53 | 4687151.401 | SE-032 | 25 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
R1-052 | Girona | Ripoll | 926759.53 | 4687151.401 | SE-032 | 20 | 7.324 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0